**报价一览表**

客户名称：云南省寄生虫病防治所

项目名称：采购2022年瑞丽市登革热血清及病毒分离等实验试剂耗材

项目编号：寄采申（2023）77号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| 1 | 核酸提取或纯化试剂 | 64T/盒，室温储存，用于病毒核酸的提取、富集、纯化等步骤。利用磁珠吸附原理，通过特制的磁板吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化，适用于天隆NP968核酸提取仪使用。到货后有效期≥10个月 | 7 | 盒 |  |  |  |
| 2 | One Step RT-PCR Kit Ver.2 (Dye Plus) | 50T\*4:200T/盒，进行高效的RT-PCR扩增，反应液制备简单，可直接进行凝胶电泳；反转录温度可以设定为50℃，能够有效抑制非特异性扩增； 可减少由于错配和引物二聚体造成的非特异性反应,-20℃保存，到货后有效期≥10个月 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 3 | 登革病毒（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）四重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒，适用于血清、脑脊液、组织标本及蚊虫标本中登革病毒（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）的定性检测，到货后有效期≥10个月 | 5 | 盒 |  |  |  |
| 4 | 小牛血清 | 500ml/瓶。适用细胞：肿瘤细胞、原代细胞及部分干细胞。低内毒素，无细菌、支原体、噬菌体、病毒等污染；无外源添加因子，不含激素、抗生素等；需长期保存的血清必须储存于-15℃或更低温冰箱中，若一次无法用完 1 瓶，建议分装后保存，避免反复冻融。到货后有效使用期≥3年 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 5 | 双抗（青霉素 链霉素） | 100ml/瓶，产品经过滤除菌处理，可以直接添加到细胞培养液内。青霉素的含量为 10kU/ml，链霉素的含量为 10mg/ml。在细胞培养液中推荐的青霉素的工作浓度为 100U/ml ，链霉素的工作浓度为0.1mg/ml。即按照 100倍稀释使用即可。到货后有效使用期≥9个月 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 6 | MEM细胞培养基 | 500ml/瓶，6瓶/箱，含酚红、L-谷氨酰胺、不含NEAA、丙酮酸钠，含有12种必需氨基酸、8种维生素及基础无机盐，营养成分简单。到货后有效使用期≥9个月 | 1 | 箱 |  |  |  |
| 7 | PBS缓冲液,1X | 500ml/瓶，6瓶/箱，1X,磷酸盐缓冲液，PBS有助于维持恒定的pH值，对细胞无害，不含钙和镁，国产，PH7.4±0.1，到货后有效期≥10个月 | 1 | 箱 |  |  |  |
| 8 | 胰蛋白酶 | 500ml/瓶，胰蛋白酶-EDTA（0.05%）,含酚红，0.25%胰蛋白酶1 mM EDTA (液体)，用于强贴壁细胞消化脱壁 ，到货后有效期≥20个月 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 9 | C6/36细胞 | 来源：蚊子, 幼蚊，正常细胞 形态：上皮细胞样；贴壁 含量：>1x106个/mL 规格：T25瓶" | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 10 | 带滤芯10ul无菌枪头 | 量程：0.5-10ul，盒装，96/盒，无菌，无内毒素、DNA、DNA酶、RNA（有效期3年） | 10 | 盒 |  |  |  |
| 11 | 带滤芯20ul无菌枪头 | 量程：0.2-20UL，盒装，96/盒，无菌，无内毒素、DNA、DNA酶、RNA（有效期3年） | 15 | 盒 |  |  |  |
| 12 | 带滤芯100ul无菌枪头 | 量程：0.5-100UL，盒装，96/盒，无菌，无内毒素、DNA、DNA酶、RNA（有效期3年） | 15 | 盒 |  |  |  |
| 13 | 带滤芯200ul无菌枪头 | 量程：0.5-200UL，盒装，96/盒，无菌，无内毒素、DNA、DNA酶、RNA（有效期3年） | 20 | 盒 |  |  |  |
|  | **合计** | **大写：** | **小写：** |  |  |  |  |
|  | **供货期：** |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）： 报 价 日 期： 年 月 日