报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所             项目名称：小型兽类病原检测试剂耗材采购

项目编号：寄采申（2024）65号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物组织基因组DNA提取试剂盒 | 可从动物组织样品中快速提取组织 DNA，实现平行样本的高通量处理。核酸提取过程中，利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化。适用于天隆np968-c，np968-s，GeneRotex96自动核酸提取仪， 64T/盒（预封装） 16T/板×4 板 配搅拌套。到货后有效使用期限10个月以上。 | 10 | 盒 |  |  |  |
| 2 | 2X PCR mix | 含染料的即用型PCR试剂盒是在 SanTaq Plus PCR Mix 中加入了 DNA 指示剂（溴酚蓝钠盐）和增加比重的化合物（甘油）。在 PCR 结束以后可以直接上样进行电泳检测。可用于普通 PCR、RT-PCR、RAPD，以及其它 PCR 相关的实验。100次反应/包 | 15 | 包 |  |  |  |
| 3 | 1.5ml离心管 | 离心管，1.5 ml，PP，本色，连盖，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶，500支/包 | 3 | 包 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期：15个日历天 |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日