**报价一览表**

客户名称：云南省寄生虫病防治所 项目编号：寄采申（2025）130号

项目名称：云南省寄生虫病防治所G6PD突变检测试剂盒采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测试剂盒 | 1.原理：荧光PCR熔解曲线法，根据靶与探针杂交产物熔点的差异检测 G6PD 基因突变。  2.可用于体外定性检测人外周血基因组 DNA 中的中国人群常见的至少12种G6PD基因突变：c.95A>G、c.383T>C、c.392G>T、c.487G>A、c.517T>C、c.592C>T、c.871G>A、c.1004C>A、c.1024C>T、c.1360C>T、c.1376G>T、c.1388G>A。  3.每盒可完成反应数≥48T。  4.对到货后有效期≥10个月。  5.保存和运输：4℃避光运输，-18℃以下避光保存。 | 1 | 盒 |  |  |  |
|  | **合计** | **大写：** | | | | **小写：** | |
|  | **工期：30个日历日内** | | | | | | |

经办人签字：

供应商名称（公章）： 报 价 日 期： 年 月 日