报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所        项目名称：包虫病等重点寄生虫病检测设备采购

项目编号：寄采申（2026）021号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗板机 | 技术指标： 1.显示屏幕：液晶显示屏幕； 2.可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条； 3.冲洗头：96针冲洗头，分配针和抽吸针独立； 4.残液量：﹤1μl/孔； 5.注液精度：≤2%； 6.清洗液量：50-2000μl/孔，每孔10μl为单位连续可调； 7.清洗方式：单板、双板或循环； 8.清洗次数：0-99次可调； 10.浸泡时间：0-24小时可调； 11.振板时间：0-24小时可调； 12.洗液通道：≥3个； 13.存储：100组以上程序； 14.废液自动排放：可选配废液自动排放功能； 15.压力泵：内置式压力泵。 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期： |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日