报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所

项目名称：云南省寄生虫病防治所省寄防所重大公共卫生及应急处置专项资金疟疾检测试剂采购

项目编号：寄采申（2026）135号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血细胞分析用器械包 | 1.规格：25个测试/盒； 2.检测原理：采用图像法对样本中疟原虫及血细胞进行识别、分类及计数，对疟原虫的不同发育时期进行检测和计数，通过比色法计算样本中血红蛋白浓度； 3.试剂盒组成：一次性使用末梢采血管（管内壁不附着添加剂）、血细胞分析用溶血剂、血细胞分析用染色液、网织红细胞染色液和细胞计数板； 4.试剂要求：使用活体荧光染色方法和微流控芯片技术，可对血细胞球形化处理，同时具备血液中疟原虫染色能力，可对疟原虫不同发育时期进行分期计数； 5.试剂盒需适配丹诺迪医疗科技有限公司DIH系列仪器，生产企业必须通过IS013485质量体系认证； 6.试剂盒到货后有效期≥12个月。 | 50 | 盒 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期： |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日