报价一览表

客户名称：云南省寄生虫病防治所

项目名称：云南省寄生虫病防治所项目研究采购测序服务采购

项目编号：寄采申【2026】167号

| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单分子测序 | 1. 测序原理：采用第三代单分子实时测序技术，无需PCR扩增建库，直接对天然DNA单分子测序，规避扩增偏差与序列偏好性。 2. 读长性能：有效测序读长可达15–25 kb，支持目标基因全长无拼接连续测序，可完整覆盖基因编码区、内含子及上下游调控区。 3. 测序精度：高保真HiFi模式，单碱基准确率≥99.95%（Q33），有效杜绝SNP假阳性、假阴性，满足科研高分论文数据标准。 4. 测序深度：目标区域有效测序深度≥50×，关键变异位点覆盖均匀，无覆盖缺口，可稳定检出杂合位点、低频变异、拷贝数变异。 5. 变异检测能力：可精准检测SNP、InDel、大片段缺失/重复、结构变异SV；支持CNV拷贝数定量分析、基因倍增、纯合/杂合缺失分型；可精准区分同源高度相似基因与假基因序列干扰。 6. 提供数据分析服务：提供在线自主参数设置的云平台分析，可对数据进行在线分析，且分析参数等可在云平台上随时调整。或按用户要求提供数据分析服务。 7. 全套服务内容：提供上门收取样本服务，被委托方进行核酸提取、扩增、建库、测序。样本质控、DNA纯化、文库构建、上机测序、原始数据质控、序列比对、变异注释、单倍型分型、CNV分析、数据统计、结题报告撰写。 8. 交付成果：原始测序数据（Clean fastq）；BAM比对文件、变异VCF文件、分型统计表、CNV结果表；完整结题报告（含质控参数、实验流程、结果解读、可直接用于论文与结题）。 9. 质控与售后：有效数据产出率≥95%，目标区域100%覆盖；不合格样本免费重测、免费建库；数据质保期≥12个月，全程技术答疑、数据溯源、作图辅助。 10. 交付周期：收到样本后25个工作日内交付全部数据及报告。 | 100.00 | 样本 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
|  | 供货期： |  |  |  |  |  |  |

经办人签字：

供应商名称（公章）：                             报  价  日  期：     年    月    日